# Ключ

для расшифровки условных обозначений типов реле давления

| Диапазоны давления |
| --- |
| 3 бара / | 43,5 фунт/кв.дюйм / | 300 kpa |
| 5 бар / | 72,5 фунт/кв.дюйм / | 500 kpa |
| 6 бар / | 87 фунт/кв.дюйм / | 600 kpa |
| 8 бар / | 116 фунт/кв.дюйм / | 800 kpa |
| 9 бар / | 130,5фунт/кв.дюйм / | 900 kpa |
| 11 бар / | 159,5 фунт/кв.дюйм / | 1100 kpa |
| 16 бар / | 232 фунт/кв.дюйм / | 1600 kpa |
| 25 бар / | 362,5 фунт/кв.дюйм / | 2500 kpa |
| 35 бар / | 507,5 фунт/кв.дюйм / | 3500 kpa |
| 3 бара, выдерживает избыточное давление до 25 бар |
| 8 бар, выдерживает избыточное давление до 25 бар |
|  | 160 фунт/кв.дюйм – спец. предварительная настройка |
|  | 175 фунт/кв.дюйм - спец. предварительная настройка |
|  | 200 фунт/кв.дюйм - спец. предварительная настройка |

Фланец

1/2 дюйма

1/4 дюйма

3/8 дюйма

1/2 дюйма, 4-линейный

1/4 дюйма, 4-линейный

3/8 дюйма, 4-линейный

1/4 дюйма, NPT

3/8 дюйма, NPT

1/4 дюйма, NPT, 4-линейный

3/8 дюйма, NPT, 4-линейный

1/2 дюйма, с отверстием для манометра 1/4 дюйма

1/4 дюйма, с отверстием для манометра 1/4 дюйма

3/8 дюйма, с отверстием для манометра 1/4 дюйма

1/4 дюйма, стальной

1/4 дюйма, стальной с накидной гайкой

1/4 дюйма, 4-линейный, с отверстием для манометра 1/8 дюйма, NPT

Мембрана

Стандартная

Для малых перепадов давления

Допущена для контактов с пищевыми продуктами

Ручное управление включением/выключением

С кнопкой включения/выключения

Без кнопки включения/выключения

Конструктивное исполнение

Евростандарт с винтовыми контактными зажимами

Стандарт США с винтовыми контактными зажимами

Евростандарт с винтовыми контактными зажимами и UL

Стандарт со штыревыми контактными зажимами

Увеличенные размеры полости для подсоединения проводников (MDR 4S)

Обратная переключательная функция, увеличенные размеры полости для подсоединения проводников (MDR 4SU)

Прозрачная крышка (MDR 4SD)

Евростандарт с винтовыми контактными зажимами, без перепада давления

Евростандарт с винтовыми контактными зажимами и UL, без перепада давления

Стандарт США с винтовыми контактными зажимами, без перепада давления

Печатание надписи

Condor

# Text boxes

| MDR X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B

C

D

E

F

G

H

I

J

N

O

P

Q

R

A

B

C

D

E

F

H

I

K

L

O

P

Q

S

T

U

A

B

D

A

B

AA

AB

AC

AD

FA

FC

FD

AE

AI

AJ

A

xxx

Давление отключения

Численная величина давления (трехзначное число), ххх = предварительно не настроено Пример: 6 бар = 060

Единица давления

бар (> 1 бар => 010)

фунт на кв. дюйм

kpa (> 100 kpa => 010)

бар (< 1 бар => 100)

kpa (< 100 kpa => 100)

Давление включения

Численная величина давления (трехзначное число), ххх = предварительно не настроено Пример: 6 бар = 060

A

B

C

D

E

xxx

Специальные комплектующие

Без специальных дополнительных комплектующих

Присоединительный патрубок для шланга ST для EV/AEV

Крышка для контактных зажимов, согласно VBG 4

Дополнительная кабельная арматура с резьбовым соединением PG 9 V

Расцепитель

Без расцепителя

Минимальный расцепитель напряжения 230 В / 50 Гц

Минимальный расцепитель напряжения 400 В / 50 Гц

Минимальный расцепитель напряжения 480 В / 60 Гц

Минимальный расцепитель напряжения 240 В / 60 Гц

Расцепитель максимального тока 24 В / 50 Гц

Расцепитель максимального тока 110 В / 50 Гц

Расцепитель максимального тока 230 В / 50 Гц

Реле (обратите внимание на написание строчными-большими буквами)

Без максимального реле тока

Максимальное реле тока 0,63 – 1,0 А

Максимальное реле тока 1,0 – 1,6 А

Максимальное реле тока 1,6 – 2,5 А

Максимальное реле тока 2,5 – 4,0 А

Максимальное реле тока 4,0 – 6,3 А

Максимальное реле тока 6,3 – 10,0 А

Максимальное реле тока 10,0 – 16,0 А

Максимальное реле тока 16,0 – 20,0 А

Максимальное реле тока 20,0 – 24,0 А

Максимальное реле тока 20,0 – 30 А, 2-полюсное

Максимальное реле тока 10,0 – 16,0 А, с повышенной коммутационной способностью

Максимальное реле тока 16,0 – 20,0 А, с повышенной коммутационной способностью

Максимальное реле тока 20,0 – 24,0 А, с повышенной коммутационной способностью

Максимальное реле тока 0,86 – 1,5 А

Максимальное реле тока 1,5 – 2,45 А

Максимальное реле тока 2,4 – 4,2 А

Максимальное реле тока 4,0 – 7,0 А

Максимальное реле тока 6,1 – 10,3 А

Максимальное реле тока 9,0 – 14,0 А

Максимальное реле тока 11,0 – 18,0 А

Максимальное реле тока 18,0 – 25,0 А, 2-полюсное

Кабельная арматура с резьбовым соединением

Без кабельной арматура

WN ниппель стяжной / заглушка

PG 11 Патрубок резьбовой

PG 11 Соединение штуцерное резьбовое

PG 11 Z Соединение штуцерное резьбовое с элементом, компенсирующим натяжение

PG 11 ZK Соединение штуцерное резьбовое с элементами, компенсирующими натяжение и предотвращающими изгиб

PG 13,5 Патрубок резьбовой

PG 13,5 Соединение штуцерное резьбовое

PG 13,5Z Соединение штуцерное резьбовое с элементом, компенсирующим натяжение

PG 13,5ZK Соединение штуцерное резьбовое с элементами, компенсирующими натяжение и предотвращающими изгиб

PG 16 Патрубок резьбовой

PG 16 Соединение штуцерное резьбовое

PG 16Z Соединение штуцерное резьбовое с элементом, компенсирующим натяжение

PG 16ZK Соединение штуцерное резьбовое с элементами, компенсирующими натяжение и предотвращающими изгиб

PG 16/13,5 ZK Соединение штуцерное резьбовое с элементами, компенсирующими натяжение и предотвращающими изгиб

PG 16/13,5Z Соединение штуцерное резьбовое с элементом, компенсирующим натяжение

PG 16/11 Соединение штуцерное резьбовое

Клапаны

Без клапана

Клапан разгрузочный EV, крепление винтами 6 мм

Клапан разгрузочный EVi, крепление винтами 1/4 дюйма

Клапан разгрузочный EV S, муфта вставная 6 м

Клапан разгрузочный EV W, угловой формы, крепление винтами, 6 мм

Клапан разгрузочный EV Wi, угловой формы, крепление винтами, 1/4 дюйма

Клапан разгрузочный EV WS. угловой формы, муфта вставная, 6 мм

Клапан разгрузочный EV М5, крепление винтами 6 мм, крепление на выходе, М5

Клапан разгрузочный EVi M5, крепление винтами, 1/4 дюйма, крепление на выходе, М5

Клапан разгрузочный EV WSi, угловой формы, муфта вставная, 1/4 дюйма

Клапан разгрузочный EV Еi, крепление винтами, 1/4 дюйма

Клапан разгрузочный EVL, крепление винтами 6 мм, крепление на выходе, 6 мм

Клапан разгрузочный EVLi, крепление винтами 1/4 дюйма, крепление на выходе, 6 мм

Клапан разгрузочный для пуска AEV, крепление винтами 6 мм

Клапан разгрузочный для пуска AEVi, крепление винтами 1/4 дюйма

Клапан разгрузочный для пуска AEV S, муфта вставная 6 мм

Клапан разгрузочный для пуска AEV W, угловой формы, крепление винтами 6 мм

Клапан разгрузочный для пуска AEV Wi, угловой формы, крепление винтами 1/4 дюйма

Клапан разгрузочный для пуска AEV WS, угловой формы, муфта вставная 6 мм

Клапан разгрузочный для пуска AEV WSi, угловой формы, муфта вставная 1/4 дюйма

Клапан разгрузочный EV Е, крепление винтами, 6 мм для MDR 5,6

Клапан разгрузочный EV 5, крепление винтами, 6 мм, крепление на выходе, 6 мм

Клапан разгрузочный EV Si, вставная муфта

| X | X |
| --- | --- |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | E |
| F | F |
| G | G |
| H | H |
| I | I |
| J | J |
| K | K |
| L | L |
| M | M |
| N | N |
| O | O |
| P | P |

X

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

X

A

B

G

X

A

B

C

D

E

F

G

X

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y